## Инструменты на отчете
2904 | Штангельрейсмас ШР-300
4591 | Штангельрейсмас ШР-300
4567 | Штангельциркуль ШЦ 250 мм
2907 | Штангенглубиномер шгц 200-0,1
5446 | Штангенциркуль цифровой ШЦЦ-I-150 0.01
2802 | Штангенциркуль ШЦ-150, 0,05мм
4508 | штангенциркуль ШЦЦ-300
1955 | Штангенциркуль ШЦЦО 20-170-0,01 (для внутренних измерений канавок)

## Штангенциркули
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Штангенциркули, штангенресмасы
1 | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) | № 80215988 | 2018-12-17 | 2019-12-17 | Василюк
2 | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) | № 80215767 | 2018-12-17 | 2019-12-17 | Стрелков
| Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) | №80216057 | 2018-12-17 | 2019-12-17 | Мироненко
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) | № 80214630 | 2018-12-17 | 2019-12-17 | Кореньков
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-300 (2 кл.т.) | № GG1045051 |  | 1900-12-31 | Шитов
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-II | 0-250 (2 кл.т.) | № 55399 |  | 1900-12-31 | Василюк
#VALUE! | Штангенрейсмас ШР | 0-300 (0,02 мм) | № 6110371 | 2019-03-21 | 2020-03-21
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) | № 70214739 |  | 1900-12-31
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) |  |  | 1900-12-31 | Парфенков
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦЦ-I | 0-300 (0,01 м) | № 8040489 |  | 1900-12-31 | Мироненко
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,1) | № 80619182 |  | 1900-12-31 | Вишняков
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-150 (0,05) | № 70214855 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | Филиппов
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦЦ-I | 0-150 (0,01) | № 08042894 |  | 1900-12-31
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-I | 0-300 (0,05) | № 221 А |  | 1900-12-31 | Добкин
#VALUE! | Штангенглубиномер ШГЦ-200-0.01 | 0-200 (0,05) | № J33199 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | склад
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-II | 0-250 (2 кл.т.) | № 111216645 |  | 1900-12-31 | Вишняков
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦЦО-20-170-0.01 | 20-170 | Н01044 | 2018-12-20 | 2019-12-20 | Филиппов
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦЦ-III-500-01 | 0-500 (0,1) | № 701223 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | Склад
#VALUE! | Штангенрейсмас 300-0,02 | 0-300 | №63110371 | 2019-03-21 | 2020-03-21
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦЦ-I | 0-150 (0,01) | №6203389 | 2019-02-08 | 2020-02-08 | Филиппов
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦЦ-I | 0-150 (0,01) | №62032555 | 2019-02-08 | 2020-02-08
#VALUE! | Штангенциркуль ШЦ-II | 0-250 (2 кл.т.) | № И657685 | 2020-09-08 | 2021-09-08
Formulas:
Дата очередной поверки = EDATE([Дата последней поверки],12)

## Микрометры
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Микрометры
1 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № 565 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | Склад
2 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № 564 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | Склад
3 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № 593 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | Склад
4 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № 606 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | Склад
5 | Микрометр гладкий МК | 0-25 мм (0,01 мм) | № 1214 | 2019-02-26 | 2020-02-26
6 | Микрометр гладкий МК | 100-125 мм (2 кл.т.) | № 9365 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | склад
7 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № G150 | 2019-03-21 | 2020-03-21 | Станочники
8 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № 588 |  | 1900-12-31
9 | Микрометр гладкий МК | 0-25 мм (0,01 мм) | № 1797 | 2018-12-17 | 2019-12-17 | Участок
10 | Микрометр гладкий МК | 50-75 мм (2 кл.т.) | № 4922 | 2020-01-15 | 2021-01-15 | склад
11 | Микрометр гладкий МК | 0-25 мм (0,01 мм) | № 1145 |  | 1900-12-31
12 | Микрометр гладкий МК | 0-25 мм (0,01 мм) | № 1276 |  | 1900-12-31
13 | Микрометр гладкий МК | 75-100 мм (0,01 мм) | № С953 | 2018-10-20 | 2019-10-20
14 | Микрометр гладкий МК | 25-50 мм (0,01 мм) | № 1973 | 2018-12-17 | 2019-12-17
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
Formulas:
Дата очередной поверки = EDATE([Дата последней поверки],12)

## Индикаторы
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Примечание | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8
Индикаторы
1 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №557756 |  | 1900-12-31
2 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №6С05697 |  | 1900-12-31 | В комплекте с нутромером №466
3 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №576466 | 2012-05-15 | 2013-05-15 | В комплекте с нутромером №697 | Склад
4 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №6С22300 | 2012-04-03 | 2013-04-03 | В комплекте с нутромером №6С22300 | Козинов Е.А.
5 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №8818626 |  |  | В комплекте с нутромером №00569 (нутромер забракован) | Козинов Е.А.
6 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №7106547 | 2012-04-03 | 2013-04-03 | В комплекте с нутромером №00575 | Козинов Е.А.
7 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №6411787 | 2012-06-27 | 2013-06-27 | Магнитная стойка | Столо Станочников
3 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №9В19667 |  | 1900-12-31 | В комплекте с нутромером №070 | склад
4 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №0109207 |  |  |  | Козинов Е.А.
4 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №576466 |  |  | В комплекте с нутромером №466 | не прошел поверку
5 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №7119392 | 2012-04-03 | 2013-04-03 | В комплекте с нутромером №7119392 | Кабинет
6 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №0103544 | 2012-05-15 | 2013-05-15 | В комплекте с нутромером №1787 | Склад
7 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №6С22312 | 2012-05-15 | 2013-05-15 | В комплекте с нутромером №6С22312 | Кабинет
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
5 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №6С22300 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | В комплекте с нутромером №6С22300
6 | Индикатор ИЧ-3 | 0-10 мм | №7106547 |  | 1900-12-31 | В комплекте с нутромером №00575 | склад
7 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №6С04017 |  |  | В комплекте с нутромером №100р | не прошел поверку
8 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №109207 |  |  |  | не прошел поверку
9 | Индикатор ИЧ-3 | 0-10 мм | №6С22312 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | В комплекте с нутромером №6С22312
10 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №557756 |  | 1900-12-31 | В комплекте с нутромером №1787
11 | Индикатор ИЧ-3 | 0-3 мм | №7119392 | 2019-02-26 | 2020-02-26 | В комплекте с нутромером №7119392
12 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №4328337 |  | 1900-12-31
13 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №0103544 |  | 1900-12-31 | В комплекте с нутромером №646 | склад
13 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №611070 |  | 1900-12-31 | В комплекте с нутромером №517
14 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5613 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | склад
15 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5356 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | склад
16 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5883 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | склад
17 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №4686 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | С нутромером 017
18 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5709 | 2020-02-04 | 2021-02-04 |  | склад
19 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5790 | 2018-12-06 | 2019-12-06 |  | Участок
20 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5273 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | склад
21 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №6056 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | Участок (магнитная стойтка)
22 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №3194 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | склад
23 | Индикатор ИЧ-10 | 0-10 мм | №5989 | 2020-01-15 | 2021-01-15 |  | склад
Formulas:
Дата очередной поверки = EDATE([Дата последней поверки],12)

## Нутромеры
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
Нутромеры
1 | Нутромер НИ 6-10 | 6-10 мм | №00569 |  |  | Склад
2 | Нутромер НИ 10-18 | 10-18 мм | №00575 | 2012-04-03 | 2013-04-03 | Козинов Е.А.
3 | Нутромер НИ 18-35 | 18-35 мм | №1787 | 2012-05-15 | 2013-05-15 | Склад
4 | Нутромер НИ 18-35 | 18-35 мм | №070 | 2012-09-12 | 2013-09-12 | Козинов Е.А.
1 | Нутромер НИ 10-18 | 10-18 мм | №00575 | 2019-03-21 | 2020-03-21 | склад
2 | Нутромер НИ 18-35 | 18-35 мм | №100р |  | 1900-12-31 | Участок
3 | Нутромер НИ 18-35 | 18-35 мм | №1787 |  | 1900-12-31
4 | Нутромер НИ 18-35 | 18-35 мм | №070 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | Склад
5 | Нутромер НИ 35-50 | 35-50 мм | №697 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | склад
6 | Нутромер НИ 35-50 | 35-50 мм | №646 | 2019-09-03 | 2020-09-03 | склад
7 | Нутромер НИ 35-50 | 35-50 мм | №017 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | Участок
8 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №517 | 2018-12-17 | 2019-12-17
9 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №756 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | склад
10 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №466 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | склад
11 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №6С22300 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | склад
12 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №697 | 2019-06-13 | 2020-06-13
13 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №6С22312 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | Участок
14 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №7119392 | 2019-06-13 | 2020-06-13 | склад
15 | Нутромер НИ 50-100 | 50-100 мм | №12969 | 2019-03-21 | 2020-03-21 | склад
16 | Нутромер НИ 18-35 | 18-35 мм | №1000 | 2019-03-21 | 2020-03-21 | Участок
Formulas:
Дата очередной поверки = EDATE([Дата последней поверки],12)

## Лекальные линейки, угольники
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Периодич-ность | Примечание | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Линейка лекальная
| Линейка лекальная ЛД-200 | 0-200 | №31 | 2019-03-04 | 2020-03-04
1 | Линейка лекальная ЛД-320 | 0-320 | 2010100442
2 | Угольник поверочный УЛП-1 | 90º | 200712202
3
4

## Наборы щупов
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Периодич-ность | Примечание | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Наборы щупов
1 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 016П
2 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 019П | 2018-12-17 | 2019-12-17
3 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 012П | 2018-12-17 | 2019-12-17
4 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 9293 | 2018-12-18 | 2019-12-17
5 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 32 | 2018-12-17 | 2019-12-17
6 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 9297 | 2018-12-17 | 2019-12-17
7 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 9304
8 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 614 | 14.02.219 | 14.02.202
9 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 524 | 08.02.219 | 08.02.202
10 | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 522 | 08.02.219 | 08.02.202
| Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 528 | 08.02.219 | 08.02.202 |  |  | Шитов
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 408 | 2019-02-15 | 2020-02-15
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 404 | 2019-02-15 | 2020-02-15
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 410 | 2019-02-15 | 2020-02-15
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 409 | 2019-02-15 | 2020-02-15
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 419 | 2019-02-15 | 2020-02-15 |  |  | Вишняков
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 646 | 2018-12-03 | 03/12/202
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 585 | 2019-02-15 | 2020-02-15
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 403 | 2019-02-15 | 2020-02-15
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 417 | 2019-02-15 | 2020-02-15 |  |  | Стрелков
#VALUE! | Набор щупов | 0,02 - 0,5 мм | 413 | 2019-02-15 | 2020-02-15 |  |  | Василюк
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!
#VALUE!

## Магнитные стойки
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Периодич-ность | Примечание | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Магнитные стойки
1 | Магнитная стойка ШМ-ПН-8 |  | 02415 |  |  |  | На поверку
2
3

## Манометры
ООО "Стеклозавод "Ведатранзит"
Участок ремонта форм
Перечень средств измерения
№ п/п | Наименование СИ | Диапазон изм. СИ | Зав./инв.№ | Дата последней поверки | Дата очередной поверки | Периодич-ность | Примечание | У кого находится
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Манометры
1 | Манометр для ацителена | 4 Мпа | 8
2 | Манометр для ацителена | 0,4 Мпа | 9
3 | Манометр для кислорода | 25 Мпа | 3
4 | Манометр для кислорода | 2,5 Мпа | 4
5 | Манометр давления |  | 5 |  |  |  |  | Пескоструйка
6 | Манометр давления | 1,2 Мпа | 6 |  |  |  |  | Полиров. станок
7 | Манометр давления | 0,4 Мпа | 7 |  |  |  |  | Полиров. станок
8 | Манометр давления кислородный | 25 МПа | 1 | 2019-03-01 | 2020-03-01
9 | Манометр давления кислородный | 2,5 МПа | 2 | 2019-03-01 | 2020-03-01
10 | Манометр давления кислородный | 25 МПа | 3 | 2019-03-01 | 2020-03-01
11 | Манометр давления кислородный | 2,5 МПа | 4 | 2019-03-01 | 2020-03-01
12 | Манометр давления ацетиленовый | 4 Мпа | 5 | 2019-03-01 | 2020-03-01
13 | Манометр давления ацетиленовый | 0,4 Мпа | 6 | 2019-03-01 | 2020-03-01
14 | Манометр давления ацетиленовый | 0,4 Мпа | 7 | 2019-03-01 | 2020-03-01
15 | Манометр давления ацетиленовый | 4 Мпа | 8 | 2019-03-01 | 2020-03-01
16
Formulas:
Дата очередной поверки = EDATE([Дата последней поверки],12)

## Цветовые коды
есть свидетельство
на поверке
на поверку
извещение о непригодности

## Сдавать на поверку
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16