|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общество с ограниченной  ответственностью Стеклозавод "Ведатранзит" | | | | УТВЕРЖДАЮ  Директор | | |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | В.Н. Сенкевич |
| АКТ  г. Гомель  Ввода в эксплуатацию производственного оборудования  Настоящий акт составлен комиссией в составе: | | | | | | |
| Председателя комиссии – зам. директора по производству и технологии Александровича И.М. | | | | | | |
| Членов комиссии: | 1. Главного механика Романькова С.Л.  2. Главного энергетика Лызо С.И.  3. Инженера по ОТ Семенова В.Ф.  4. Начальника УРФ Гавриленко А.Д. | | | | | |
| Комиссия, созданная в соответствие с приказом ООО Стеклозавод "Ведатранзит" от 08 августа N61, ознакомившись с «Пылеулавливающий агрегат ПУАВ-3000 /Россия/. Устройство «Лиана – 160» /Россия/» инв. №160719, находящийся по адресу: г. Гомель, ул. М. Ломоносова, 25 на участке ремонта форм, и рассмотрев техдокументацию организации-изготовителя установила следующее:   1. «Пылеулавливающий агрегат ПУАВ-3000 /Россия/. Устройство «Лиана – 160» /Россия/» отвечает заявленным требованиям, замечаний нет. 2. Монтаж выполнен в соответствии и с соблюдением Правил техники безопасности. Оборудование отвечает требованиям по охране труда, промышленной и пожарной безопасности. 3. «Пылеулавливающий агрегат ПУАВ-3000 /Россия/. Устройство «Лиана – 160» /Россия/» выдержало испытания и может быть введен в эксплуатацию.   Решение комиссии:   1. «Пылеулавливающий агрегат ПУАВ-3000 /Россия/. Устройство «Лиана – 160» /Россия/» ввести в эксплуатацию по адресу: г. Гомель, ул. М. Ломоносова, 25 на участке ремонта форм с "27" сентября 2019 г. (шифр 41602 «Системы вентиляционные (включая вентиляторы34, воздухопроводы, камеры увлажнения, кондиционеры, ионизаторы); пылеулавливающие устройства, установки вентиляционные передвижные; аспирационные установки; передвижные промышленные пылесосы»). 2. Гарантийное обслуживание выполнять по регламенту. | | | | | | |
| Председатель комиссии | |  |  | | И.М. Александрович | |
|  | |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | |
| Члены комиссии: | |  |  | | С.Л. Романьков | |
|  | |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | |
|  | |  |  | | С.И. Лызо | |
|  | |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | |
|  | |  |  | | А.Д. Гавриленко | |
|  | |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | |
|  | | инженер по охране труда |  | | В.Ф. Семенов | |
|  | |  | *(подпись)* | | *(фамилия, инициалы)* | |